1  目的和适用范围

本程序旨在规范学校能源评审的活动，确保能源种类和来源、能源消耗、主要能源使用区域确定的准确性，为确定能源基准、能源绩效参数、能源目标和指标、能源管理实施方案的制定，改进能源绩效、降低能源消耗提供依据。

适用于学校初始能源评审及按间隔进行的能源评审。

2  术语和定义

2.1  主要能源使用：能源消耗量大或具有能源绩效改善的能源使用。

2.2  主要能源使用区域：主要能源使用的设备、设施、过程、系统及人员。

2.3  能源：电、燃料、蒸汽、热、压缩空气及其他相似介质。

3  职责

3.1  节能工作办公室负责能源评审的组织、数据采集和测试、分析评价、能源审核报告的编制。

3.2  管理者代表批准能源评审报告。

4  工作程序

4.1能源相关数据的收集

节能工作办公室根据学校能源使用和能源消耗在能源的种类、质量、数量、价格、时间、可替代性方面，采用下列方法收集相关的能源数据：

- 能源网络图；

- 设备清单；

- 综合能耗计算结果；

- 重点耗能设备的运行记录；

- 设备能源效率测试报告

- 调查数据表；

- 能源数据报表；

- 能源计量器具的管理状况；

- 统计模型分析等。

4.2  能源评审的时机和方法

4.2.1 能源评审的时机

1）初始能源评审

建立能源管理体系的策划阶段，能源管理办公室组织能源评审。

2）能源管理体系正常运行后，每年进行一次能源评审。

3）当设施、设备、系统、过程发生显著变化时，应及时进行的能源评审。

4.2.2 能源评审的方法

能源评审的方法包括相关资料的收集、数据采集、数据整理、指标计算、核查、现场勘查、能效测试、未来评估、分析评价。方式可采用与人员交流、询问、座谈等方法实施能源评审。

4.3 能源评审的内容

4.3.1  评审的输入

评审的输入至少包括：

1）节能工作办公室收集的相关数据，包括学校过去和现在的能源使用情况和能源消耗水平；

2）相关的法律法规；

3）行业能耗情况和能耗要求。

4.3.2  能源评审

4.3.2.1  节能工作办公室组织职能部门、相关能源使用部门进行能源评审。

4.3.2.2  能源评审内容

1）基于输入的测量和其他数据，分析能源使用和能源消耗，识别：

a)学校当前的能源种类和来源，如学校目前使用和消耗的能源是否包括：电力、煤天然气、汽油、柴油、水、煤、太阳能，属于外购的一次还是二次能源；

b)评价学校过去（三年内）和现在的能源使用情况和能源消耗水平。

2）基于对能源使用情况和能源消耗的分析，识别主要能源使用区域，包括：

a)识别学校设施、设备、系统、过程的主要能源使用的区域（变配电站、泵站、天然气站、学生公寓、食堂、车队），识别学校的重要用能系统、主要耗能设备（变配电站的变压器、泵站的水泵、学生公寓、办公教学，以及其配套服务的设 施和设备的场所：图书馆、体育场馆和校办工厂消耗的用水用电、食堂用天然气、车队的汽/柴油，并确定其现状；

b)识别对能源使用和能源消耗有重要影响的人员，包括为学校工作的人和代表学校工作的人员具备操作或管理能力，如变配电站管理必须是具有资质的电工等；

c)识别影响主要能源使用的其他相关变量，如：如空调房间的室内温度；

d)确定与主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效水平，如：用能设备设施的型号、设备负荷、设备运行能效、设备的维修和保养、设备使用频率等，确定设备或设施10kW以上为重要用能单位；

e)评估未来的能源使用和能源消耗。

3)识别改进的机会，并根据影响能耗的程度进行排序。

识别方法和途径：能源网络图、能效对标、专家诊断、现场调查、案例研究、成熟的节能技术、员工对能源绩效改进的建议，根据其重要性和可实现程度进行排序，评价和排序时应当考虑下列因素：

a)与法律法规、标准及其他要求的符合性；

b)影响能源绩效的程度；

c)技术可行性；

e)经济合理性；

f)相关方的要求。

4.3.3  能源评审的输出

4.3.3.1节能工作办公室将能源评审的过程和结果形成《能源评审报告》，作为学校能源管理体系策划、实施、保持和持续改进的依据。

4.3.3.2 《能源评审报告》应对4.3.2.2.的评审内容做出详细的评审结果，包括《主要能源使用清单》。

4.3.3.3 《能源评审报告》应列出学校《优先进行能源绩效改进机会清单》。

4.4  节能工作办公室保存能源评审的结果记录。

4.5  能源评审信息的利用

4.5.1使用初始能源评审的信息，建立能源基准、确定出学校的能源绩效参数、能源目标和指标及能源管理实施方案。

4.5.2  按照能源识别改进能源绩效的机会排序的结果列出节能改进建议清单，对改进优先顺序进行并汇总节能改进建议清单对措施内容、责任单位、进度、节能效果等内容。

4.5.3 节能工作办公室负责对能源评审改进措施实施和验证。

5  相关文件

《能源基准和能源绩效参数管理程序》

《能源目标、指标和管理方案管理程序》

6  相关记录

《主要耗能设备设施调查表》

《主要能源使用清单》

《主要能源使用区域清单》

《能源初始评审报告编制说明》

《能源评审报告》

《优先进行能源绩效改进机会清单》