1  目的和适用范围

本程序旨在规定对决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析的要求，确保实现能源绩效。确保监视和测量关键特性的设备所提供的数据是准确的、可重现的。

2  术语和定义

无。

3  职责

3.1 节能工作办公室负责：

- 能源管理体系有效性的监视和测量；

- 法律法规合规性评价；

3.2综合服务中心和海滨校区后勤服务中心分别负责：

- 管辖范围（校区）的监视和测量设备的管理、日常保养和校验；

- 管辖范围（校区）的用能设备的监视和测量。

3.3各单位负责对文件规定的要求进行监视和测量。

4  工作程序

综合服务中心和海滨校区后勤服务中心依据学校的规模、复杂程度及监视和测量设备状况，制定和实施测量计划，对学校能源使用和能源消耗具有重大影响的能源绩效的关键特性的变化进行监视和测量，规定关键特性监视和测量的频次，必要时采取纠正措施。

4.1监视和测量的方式

目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等方式。

4.2 关键特性的监视和测量

关键特性的监视和测量至少包括：

- 每年监视和测量学校的主要能源使用和能源评审输出结果。

- 每学期对与主要能源使用的相关变量的监视和测量，如学校建筑物占有率的变化、照明灯具的照度变化。

- 学校在教学和科研活动中影响能源消耗、能源利用效率、实现能源目标和指标、改进能源管理绩效时需要考虑的特性，如泵效率、变压器平均负载率、相关耗能设备的运行数据、主要用能设备能源效率等。

- 能源目标、指标的实现情况每月定期监测、分析和评价；按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监视和评价。

- 每半年评审根据确定的评价准则，对各层次的用能状况进行分析，并对比能源基准，评价各层次的能源管理绩效。

- 对学校用能管理情况进行日常检查，建立能源绩效统计方法。

节能工作办公室每半年评审对能源绩效关键特性进行测量。当发现实际的能源绩效相比预期有很大差距，应对测量和监测结果进行分析，调查偏差产生的原因并采取相应的措施，并保存监视、测量关键特性的记录。

4.3 综合服务中心和海滨校区后勤服务中心应依据学校的规模、复杂程度配备监视和测量设备，建立《监视和测量设备台账》，台账包括设备名称、规格型号、监测设备编号、监测设备合格证书编号、监测设备的状态、精度等级、使用单位等。制定《监视和测量设备校验计划》，按计划对监视和测量设备定期校验，确保用于监视和测量关键特性的设备提供的数据是准确、可重现的。综合服务中心和海滨校区后勤服务中心应保存校准或检定的记录。

监视和测量设备在使用时应保持适当的维护保养，确保监视和测量设备正常使用和有效的使用寿命。

注：测量方式可以只用公用设施记录仪表，若干个与应用软件相连、能汇总数据好进行自动分析的完整的监视和测量系统。测量的方式由学校自行决定。

5 相关文件

《监视和测量设备台账》《监视和测量设备校验计划》

6  相关记录

《监视和测量记录》

《不符合、纠正和预防措施控制程序》